## Aire
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
| ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
2 | 1) ¿La empresa cuenta con Licencia Ambiental Única o Licencia de Funcionamiento?
1.1 ¿De requerir estos documentos, están vigentes?
1.2 ¿Cumple con las condicionantes que ahí se establecen?
1.3 ¿Hay coincidencia entre lo reportado en estos documentos y aquellos con los que opera la instalación?
1.4 Si la Actualización es por cambio de proceso o incremento de equipos a declarar, el auditor ambiental debe analizar en campo las condiciones con las que se encuentra operando la instalación
4) Inventario de emisiones contaminantes – RETC (REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES)
4.1 Caldera, en caso de tener
4.2 COVs
4.3 Horno, indicar con qué funciona (gas LP) y los caballos caldera.
4.4 Si el transporte es propio, debe incorporar este requisito en la verificación. El auditor debe considerar los casos donde sea obligatoria la verificación por el estado.
4.5 Si la autoridad tiene la obligación de la verificación establecida en su marco legal, pero no cuenta con la infraestructura para llevarlo a cabo, el auditor no levantará la No Conformidad.
4.6 Presentar informe de emisiones, si son > a 25 mil tCO2e
4.7 Dictamen de verificación si son > a 25 mil tCO2e Año 2019
4.8 Dictamen de verificación si son > a 100 mil tCO2e Año 2018
4.9 Dictamen de verificación si son > a 1000 mil tCO2e Año 2017
4.10 Presentar Dictamen cada 3 años
5) Evaluación de emisiones a la atmósfera. (GEI y Sustancias agotadoras de la capa de ozono)
5.1 Invenatario de equipos de aire acondicionado (cantidad, capacidad en toneladas, Tipo y cantidad de refrigerante)
5.2 En función de los equipos con los que cuente la instalación, describir (su capacidad, su tiempo de operación, y los combustibles que maneje)
5.3 Resultado completo de las emisiones a la atmósfera de los análisis realizados por laboratorio acreditado ante la EMA y en su caso aprobado por la Dependencia competente con la frecuencia solicitada.
5.4 El auditor ambiental debe considerar la capacidad de los equipos sujetos a análisis. Si estos se encuentran en un rango entre 15 y 150 CC, aplica solamente la medición de Monóxido de Carbono (CO), según lo refiere la NOM-085-SEMARNAT-2011. La instalación no está obligada a medir partículas. En función de esto no aplica que la instalación se apegue a lo señalado en la NMX-AA-009-1993-SCFI.
5.5 La determinación de las emisiones de CO, puede realizarse, conforme a lo señalado en las Tablas 1 y/o 2 de la NOM-085-SEMARNAT-2011. Tabla 1 para equipos existentes a la entrada en vigor de la Norma y, Tabla 2 para equipos nuevos o instalados en fecha posterior a la Norma.
5.6 La instalación debe cumplir con lo señalado en la Tabla 4 de la NOM-085-SEMARNAT-2011 referente a la determinación de emisiones para el parámetro CO, conforme al método “USEPA Method 10- Determination of carbon monoxide emissions from Stationary sources (NDIR instrumental analyzer procedure).” El muestreo y las mediciones realizadas, deben cumplir con el numeral 6.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011.
5.7 El especialista en la materia, debe especificar puntualmente en el informe, la capacidad térmica de cada equipo, así como la coincidencia en los resultados obtenidos de los cálculos en los que se empleen factores de conversión para determinar la concentración de las emisiones durante su verificación.
5.8 En caso de que la instalación cuente con equipos de calentamiento directo que utilizan gas L.P. la instalación debe evidenciar documentación que acredite el consumo de gas y la cantidad de partículas del gas L.P.
21 | 2) Si aplica COA, federal o estatal
2.1 La presenta en presentarla en tiempo y forma
2.3 EVIDENCIAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD AMBIENTAL
2.4 COINCIDENCIA CON LOS EQUIPOS Y SISTEMAS CON LOS QUE OPERA LA INSTALACIÓN
2.5 ADECUADO REPORTE DE LAS EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES QUE LE APLIQUEN
2.6 Si el llenado de la COA no corresponde con las operaciones de la instalación, al momento de la verificación por parte del auditor ambiental (En el reporte de concentraciones de emisiones y transferencia de contaminantes), se levantará la No Conformidad y la instalación debe corregir la COA y volverla a presentar.
2.7 Contar con el acuse de recibo de la autoridad.
2.8 En caso que la instalación rebase algún Límite Máximo Permisible (LMP), se levanta la No Conformidad y se integra a un Plan de Acción a efecto de que la instalación realice las acciones necesarias para cumplir con los LMP.
14 | 6) Bitácoras de operación.
6.1 Bitácoras de operación de aires acondicionados, plantas de emergencia. En función de los equipos de calentamiento con los que cuente la instalación (su capacidad y los combustibles que maneje)
6.2 Acreditar, de ser el caso, que cuenta con bitácoras de operación de los equipos y las características de cada uno, así como todos los datos necesarios para especificar el tipo de funcionamiento de cada uno de los equipos.
6.3 El auditado debe asegurarse que el laboratorio describa detalladamente lo relativo a la toma de muestreo.
6.4 Bitácora de manteniemitno de los equipos, ya sea en formato impreso o elctrónico.
7) Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y mantenimiento de equipo emisor de contaminantes a la atmósfera.
7.1 Entrevistas, años de experiencia, registros de experiencia profesional, y registros de capacitación: constancias de capacitación en hornos y de ser el caso calderas, y equipos de caelntamiento: listas de asistencia, archivos fotográficos /temario (incluir el RENE a Gtes. de Mtto./fecha/lista de asistencia, y el tema específico tratado en la capacitación.
7.2 El auditor ambiental determina si a su juicio, el personal es competente. EL AUDITOR PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL
7.3 La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto.
8) Registros de operación y mantenimiento (equipos, instalaciones, actividades o procesos).
8.1 Se muestran órdenes de mantenimiento internos y/o reportes de mantenimiento hechos por terceros a equipos
8.2 VIGILAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD AMBIENTAL Y EVIDENCIAR AL AUDITOR DEL MISMO.
8.3 No todos los equipos son críticos bajo la NMX 162, sin embargo el equipo puede ser crítico por su operación.
9) Programas de mantenimiento
9.1 Programa de mantenimiento electromecánico donde incluye equipos de calentamiento en caso de haber.
9.2 Debe evidenciar que está actualizado, formalizado autorizado y debidamente llenado.
9.3 El mantenimiento no entra en la autorregulación y la mejora del desempeño ambiental.
9.4 Las acciones de mantenimiento deben estar cumplidas,
9.5 En caso de tener un software para el control del matenimiento, se podrá mostrar al auditor ambiental la operabilidad y funcionamiento del mismo para el control del mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo.
10) Programas de contingencias cuando se presenten emisiones no controladas.
10.1 El auditor hace constar en el informe que no se tienen emisiones no controladas, por ejemplo: debido a las características de los equipos instalados.
10.2 El auditor, de ser el caso, debe puntualizar en el informe que, al momento de los trabajos de campo, no se observaron emisiones no controladas ya sea por las características de los equipos instalados o por las buenas prácticas implementadas. En todo caso, la instalación debe tener la evidencia que el auditor detallará en el informe.
10.3 En caso de que sí haya emisiones no controladas, el auditor debe puntualizarlo en el informe y establecer una No Conformidad. El auditor coordinador lo reportará al Gte. de mtto.
11) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo).
En caso de aplicar se muestran órdenes de mantenimiento y/o reporte de mantenimiento, por parte de la compañía externa a equipos de calentamiento
12) Expedientes de equipos considerados como críticos para la instalación
12.1 Listado de equipo que genera emisiones con: su ubicación características, fabricante, modelo, capacidad, año de instalación
12.2 Mostrar evidencia de los expedientes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos considerados por la instalación como críticos;
12.3 Los expedientes deben tener fecha, cronología e identificación de los equipos que conforman el expediente.
12.4 Deben estar disponibles al momento de los trabajos en campo.
13)Estudio justificativo de características especiales para ductos y chimeneas
Por motivos técnicos las emisiones no puedan ser conducidas y/o los puertos de muestreo no puedan ubicarse a lo establecido en norma mexicana NMX-AA-009-1993-SCFI.
14)Funtes moviles
Señalará si los vehículos que prestan servicio de traporte y distribución, son de la Organización o de particulares, proveedores y contratistas.
Establecer el programa para la verificación de los vehículos del transporte público federal.
Llevar el registro de los centros de verificación obligatoria de los vehículos del transporte público federal.

## Ruido
RUIDO
Id | ASPECTOS A EVALUAR | Sí | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
1 | ¿Identifica los equipos que generan ruido dentro de la instalación?
3 | Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de ruido perimetral?
5 | ¿Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles de ruido?
4 | ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido?
2 | A juicio del auditor puede o no requerirse un estudio de ruido perimetral
Si es realizado por la instalación debe ser hecho con un instrumento calibrado, y se considera como mejora de su desempeño ambiental;
6.1 | ¿Se ha realizado la evaluación correspondiente?
En caso de ser requerido por la autoridad local, ya sea estatal o municipal, el estudio de ruido perimetral debe ser hecho por un laboratorio acreditado ante la EMA.
Si se establece como condicionante en algún permiso o autorización, la instalación está obligada a cumplir con la misma.
6 | ¿Después de realizado el estudio de ruido perimetral se han modificado o incrementado los equipos generadores de ruido perimetral, o mejoras a la instalación?, En caso afirmativo, entonces:
7 | ¿Se capacita al personal relacionado con este tema?
Valores máximos permisibles por la Norma.
| ZONA |  | HOARIO | LMP Db (A)
| Residencial |  | 06:00 a 22:00 | 55
|  |  | 22:00 a 06:00 | 50
| Industriales y comerciales |  | 06:00 a 22:00 | 68
|  |  | 22:00 a 06:00 | 65

## Agua
AGUA
ID | ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
14 | Indique el origen del agua potable que consume
14.1 | Cuerpo de agua (lagunas, esteros, lagos, ríos, manantiales)
14.2 | Pozos
14.3 | Red de abastecimiento
14.4 | Pipas: . Mostrar evidencia de cantidad abastecida, facturas, datos del proveedor.
14.4 | Pipas: . El agua viene de un pozo autorizado.
10) Bitácoras de extracción. Aplica para las instalaciones que aprovechan agua de pozo.
10.1 Evidenciar que cuentan con bitácora de consumo, debidamente llenada y actualizada,
10.2 Cuenta con medidores de flujo en buenas condiciones y operación permanente.
1) Cédula de Operación Anual
1.1 Cédula de Operación Anual Federal, sólo si descarga a un bien nacional.
1.2 Estatal si así lo pide la legislación local
2) Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA (explotación, uso, aprovechamiento y/o descarga)
2.1 Contrato de sistemas de agua y/o título de concesión
2.2 De tener pozo debe cumplir con el consumo racionado de agua de extracción señalado en el título de concesión Art. 44 Frac. VII RLAN, y
2.3Presenta documetación que respalda que ha utilizado el volumen concesionado al menos en los últimos 3 años Art. 47 RLAN
2.4 Si la instalación ya está en operación y no se le ha entregado el título de CONAGUA, puede solicitar una opinión técnica a la DGOA, quien valorará con la evidencia presentada, su otorgamiento para continuar con el trámite de certificación.
2.4 Cumplir con las condicionantes emitidas por la autoridad en materia de descargas de agua
2.5 Se lleva bitácora de consumo
3 | 7) Balance general de agua . Descripción de las cantidades de entrada de agua,
7.1 Descripción de las cantidades de entrada de agua,
7.2 Describe dónde se usa agua y en qué cantidad
7.3 Describir si la cantidad suministrada es igual al agua descargada
7.4 Diagrama del uso de agua
7.5 Presentar al auditor ambiental el Diagrama de flujo de uso de agua. De no contar con éste y siempre y cuando sea una Auditoría Ambiental de primera vez, el auditor ambiental, a través de su especialista en agua, lo elabora con la información proporcionada por la instalación
7.6 El Gerente de Mtto. debe verificar y en su caso validar la información utilizada para el balance por el especialista, así como el resultado del mismo.
11 | ¿En cualquier tema relacionado con agua, en caso que la solicitud de algún trámite esté pendiente de resolución por parte de la autoridad, cuenta con la evidencia de seguimiento a la misma?
11) (POZO) Programa de mantenimiento de los sistemas de extracción, conducción y tratamiento. . Instalaciones con pozo.- programas de mantenimiento electromecánico al cuarto de bombas
11.1 Instalaciones con pozo.- programas de mantenimiento electromecánico al cuarto de bombas
11.2 Entregar al auditor la evidencia que acredita cómo se aplica el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de extracción en un esquema general así como el de generación de agua residual, también en un contexto general.
12) (POZO) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo) . Instalaciones con pozo y PTAR mostrar órdenes de mantenimiento internas y/o externas
12.1 Instalaciones con pozo y PTAR mostrar órdenes de mantenimiento internas y/o externas
12.2 Asegurar la operación ambientalmente eficiente de la infraestructura hidráulica
11) (INSTALACIONES CONVENCIONALES) Programa de mantenimiento de los sistemas de extracción, conducción y tratamiento,
11.3 Instalaciones conveniconales, programas de mantenimiento a trampas de grasa y cárcamos, desazolve
12) (INSTALACIONES CONVENCIONALES) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo)
12.3 Instalaciones convencionales.- reportes de mantenimiento internas o externas de las trampas de grasa y cárcamos
12.4 Asegurar la operación ambientalmente eficiente de la infraestructura hidráulica
Cuenta con personal capacitado y competente asociado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
. A juicio experto del auditor es competente.
. Presenta documentación de que el personal asociado está capacitado.
. La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto.
. Implemanta un Programa de ahorro de agua, al personal.
. EL AUDITOR PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL
ID | AGUA: Consumo | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
9 | ¿La organización cuenta con autorización para que le suministren agua?
4 | 4) Pago de derechos. ¿Realiza pagos de consumo de agua? Mostrar las facturas correspondientes al municipio o de ser el caso a la federación o en su caso a organismos operadores estatales, de los 2 últimos años completos y el que está corriendo.
Plano y memoria técnico descriptiva de la descarga de aguas residulaes de la instalación (Pluvial y sanitaria)
13
ID | DESCARGAS, aspectos generales, (Sólo en caso de tener PTAR) | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
22 | ¿Conserva sus registros de análisis técnicos de plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo menos 2 años?
23 | ¿Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la descarga de aguas residuales en cuanto a calidad o volumen previamente autorizados?
. Cumple con las condicionantes que le marca la autoridad federal en caso de pozo.
. Cumple con las condicionantes que le marca la autoridad Local en caso de PTAR.
. Plano y memoria técnico descriptiva de la descarga de aguas residulaes de la instalacipon. (Pluvial y sanitaria)
. Revisar la no existencia de descargas clandestinas.
8) PTAR Mediciones y evaluaciones de sus aguas tratadas, en su caso, de sus lodos y biosólidos generados en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.
8.1 Mostrar proceso,
8.2 Indicar persona responsable de su operación y estabilización;
8.3 Resultados de análisis de laboratorio acreditado por EMA y aprobado por CONAGUA (para aguas que descargan a cuerpo federal);
8.4 Bitácora actualizada y debidamente llenada tanto de su operación como la de servicios de terceros, en su caso; con información de cumplimiento a la frecuencia estipulada conforme a la solicitud local.
8.5 Acreditar con evidencia puntual y fehaciente que cumple con las condicionantes emitidas por la autoridad para descargas (federal o local).
8.6 SE REVISARÁN CONDICIONANTES DOCUMENTALES CON ANTIGÜEDAD MENOR A 5 AÑOS Y SE VERIFICARÁN EN CAMPO LAS CONDICIONANTES PERMANENTES ASÍ COMO SU CONGRUENCIA CON LAS OPERACIONES DE LA INSTALACIÓN AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN).
8.7 Entregar evidencia del cumplimiento de la NOM de Biosólidos, de ser el caso.
8.8. Revisar las frecuencias y parámetros que se solicitan.
9) PTAR Registros de operación y mantenimiento (equipos, instalaciones, actividades o procesos).
9.1 Bitácora de operación y mantenimiento por un tercero.
9.2 Obligaciones del tercero en materia ambiental.
9.3 En caso de que la instalación sea el que tiene la figura de “tercero”, acreditar que el agua que envía a tratamiento cumple con lo solicitado por la PTAR que las trata y que ésta, a su vez, cumple con la NOM y/o los LPD que en su caso tenga.
9.4 El mantenimiento a la PTAR genera residuos los cuales a veces pueden ser peligrosos y su manejo es por el tercero que otorga el servicio de mantenimiento.
9.5 El auditor ambiental revisará el alcance contractual con ese tercero para saber su responsabilidad
9.6 Evidencia del cumplimiento de la responsabilidad del 3o., con la que cuenta la instalación. De no tenerla, se marcará como No Conformidad.
ID | Lodos y Biosólidos | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
52 | ¿En caso de generar lodos y biosólidos, el muestreo lo hace mediante un laboratorio acreditado guardando los registros por un periodo de 5 años?
53 | ¿La frecuencia del muestro de lodos (plantas de tratamiento de aguas residulaes) y biosólidos (tratamiento de las aguas residuales procesadas con micro y macro nutrientes) se hace de acuerdo a la norma?
54 | ¿Tiene y mantiene actualizada una bitácora de los muestreos realizados?
55 | ¿Cumple con los Límites Máximos Permisibles de lodos y biosólidos?
56 | ¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones adecuadas?
57 | ¿Cuándo los lodos, una vez estabilizados y desaguados, presentan concentraciones no permisibles de sustancias peligrosas se envían a sitios de confinamiento controlado con autorización correspondiente?
ID | DESCARGAS al alcantarillado | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
6) Registro de descargas.
6.1 Si descarga al alcantarillado mostrar el permiso vigente de descarga otorgado por el organismo operador
6.2 Si el agua residual de sanitarios se descarga a fosa séptica, mostrar la evidencia de la limpieza de la fosa y que la empresa que se lleva los residuos tenga la autorización correspondiente para descarga posterior al alcantarillado
6.2 Cuenta con medidor de descarga
32 | 3) Condiciones particulares de descarga.
3.1 ¿Sus aguas residuales, cumplen con las condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad para alcantarillado?
3.2 Plano y memoria técnico descriptiva de la descarga de aguas residulaes de la instalación (Pluvial y sanitaria)
3.3 Análisis de descarga de agua de 2 años
3.4 Revisar la no existencia de descargas clandestinas.
34 | ¿De ser el caso realiza los pagos correspondientes al Municipio o Estado por la descarga de agua residual?

## Suelo y Subsuelo
Suelo y Subsuelo
ID | ASPECTOS A EVALUAR |  |  | SÍ | NO | COMENTARIOS
| 1) En caso de aplicar se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental y se cumplen con las condicionanates ahí establecidas |  |  |  |  | Si la instalación está en una plaza comercial, la licencia de uso de suelo le corresponde a la plaza
2) En caso de aplicar se cuenta con la licencia de uso de suelo
4) Verificar que las áreas susceptibles de ser contaminadas (alamcenes, mantenimiento, refacciones, residuos peligrosos) en las que se manejan hidrocarburos, anticongelantes, residuos peligrosos, etc., estén recubiertas con pisos de concreto y/o material impermiable y resistente, que descarten la posibilidad de derrames al piso natural y tener suelos afectados, contaminados o pasivos ambientales en el predio
5) Se cuenta con con medidas de seguridad como diques donde se pueda presentar un derrame, construidos con material impermeable
6) El personal asociado a esta actividad está capacitado
7) Se realizan entrevista al personal que descarten la posibilidad de un pasivo ambiental
8) Programas de mantenimiento para pisos en almacenes y zonas operativas
9) Buenas prácticas en relación a la reparación y/o mantenimiento de maquinaria y equipo, así como el manejo de piezas usadas
10) Hacer la reparación y/o mantenieminto de maquinaria y equipo en los lugares indicados para ello
11) En base a lo anterior, el auditor indica si aplica, de manera justificada, evaluar suelo o no. si no aplica, las acciones que realice la instalación más allá, son de autorregulación y así lo señalará el auditor.
4 | ¿Se han producido derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos en cantidad menor a un metro cúbico durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo? | G | Art. 129 RLGPGIR
5 | En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Se aplican de manera inmediata acciones para minimizar o limitar la dispersión, o recoge y realiza la limpieza del sitio y se registra en bitácoras? | G | Art. 129 RLGPGIR
6 | ¿Se contemplan las acciones necesarias en caso de derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos al suelo en cantidad menor a un metro cúbico, dentro de los programas de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales o accidentes? | G | Art. 129 RLGPGIR
7 | ¿Se han producido derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos en cantidad mayor a un metro cúbico durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo? | F | Art. 130 RLGPGIR
10 | ¿Se da aviso a la PROFEPA (dentro de los tres días hábiles siguientes) y a las autoridades competentes, que ocurrió un derrame, infiltración, descarga o vertido de material(es) peligroso(s) o residuo(s) peligros(os) en cantidad mayor a un metro cúbico? | F | Art. 131 y 130 fracción II RLGPGIR
17 | ¿Vigila la realización de obras, que provoquen o pudieran provocar deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos? | G | Art. 70 LGPGIR
11 | ¿Se ejecutan las medidas que imponen las autoridades competentes, después de dar aviso? | F | Art. 130 fracción III RLGPGIR
20 | Si ha transferido o adquirido una propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos ¿cuenta con la autorización de la SEMARNAT? | F | Art.127 RLGPGIR
ID | Suelo y Subsuelo: Se parte de la base que ha habido necesidad de Caracterizar |  |  | SÍ | NO | COMENTARIOS
15 | ¿Cumple con la normatividad estatal o local en cuanto a los Límites Máximos Permisibles de suelo contaminado? | G
13 | ¿Ha realizado la caracterización de los suelos contaminados en sus instalaciones? | F
14 | ¿Para el análisis de caracterización de su suelo contaminado, ha contratado los servicios de un laboratorio acreditado ante la EMA y aprobados ante la Dependencia competente? | F
24 | ¿Ha realizado la caracterización de sitios contaminados, directa o a través de técnicos? | F
26 | Sus estudios de caracterización han contenido: | F | Art. 138 RLGPGIR
26.1 | a. Ubicación, descripción y uso actual del sitio contaminado | F
26.2 | b. Tipo de contaminante y cantidad aproximada de liberación | F
26.3 | c. El área y volumen de suelo dañado | F
26.4 | d. El plan de muestreo está conforme a la normatividad correspondiente | F
26.5 | e. Resultados de determinaciones analíticas, pruebas (físicas, químicas y biológicas) de los contaminantes | F
26.6 | f. Memoria fotográfica de los trabajos efectuados | F
28 | ¿Su organización ha realizado la caracterización de sitios afectados por un derrame, para la determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)? | F | NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
29 | ¿Cumple con los límites máximos permisibles para los HTP? | F | NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
30 | Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo, ¿Cumple con los límites máximos permisibles de HTP? | F | NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
31 | En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿Cumple con los límites máximos permisibles de estos elementos? | F | NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004
ID | Suelo y Subsuelo: Se parte de la base que ha habido necesidad de Remediar |  |  | SÍ | NO | NO APLICA
12 | Si su predio cuenta con un pasivo ambiental, o se ha contaminado un sitio derivado de una emergencia, ¿Cuenta con un programa de remediación? | F | Art. 132 LGPGIR
23 | Ha presentado o efectuado programas de remediación integrados con: | F | Art. 134 RLGPGIR
23.1 | a. Estudios de caracterización | F
23.2 | b. Estudios de evaluación del riesgo ambiental | F
23.3 | c. Investigaciones históricas | F
23.4 | d. Propuestas de remediación | F
25 | ¿Cuenta con la aprobación de la propuesta de remediación emitida por SEMARNAT? | F | ART. 144 RLGPGIR
27 | En caso de pasivos ambientales además de lo anterior ha considera lo siguiente: | F | Art. 139 RLGPGIR
27.1 | a. Descripción de la metodología a aplicar para cada tipo de pruebas de campo o laboratorio, | F
27.2 | b. Descripción de las condiciones geológicas, geo-hidrológicas e hidrológicas, basada en los resultados en el muestreo y pruebas de campo, | F
27.3 | c. Descripción de las condiciones climáticas y físicas que afecten el comportamiento de los contaminantes, | F
27.4 | d. Determinación de la distribución y el comportamiento de los contaminantes en el suelo, subsuelo y acuíferos con base en los resultados obtenidos. | F
32 | Si ha realizado acciones de restauración de un sitio contaminado con metales pesados, ¿cumple con los LMP? | F | NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004 Art. 140 RLGPGIR
33 | ¿Se cuenta de ser el caso, con los Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos? | F | NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4
34 | ¿Se han elaborado bitácoras, informes, reportes, entre otros durante la remediación o restauración de suelos, como evidencia? | F | NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4
35 | ¿Su empresa cuenta con la resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que indica que el sitio ha sido remediado o restaurado? | F | NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4
1) Monitoreos prospectivos.
2) Análisis de confirmación, realizado por un laboratorio.
3)Estudio de evaluación de daños.
4) Autorización para la remediación del suelo contaminado.
5) Autorizaciones que le apliquen para la atención del pasivo ambiental en su caso.
6) Autorización de programa de remediación de suelo contaminado.
7) Programa de remediación
8) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos.
9) Bitácoras, informes, reportes, entre otros.
10) Resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que indica que sitio ha sido remediado o restaurado.

## Residuos
RESIDUOS
Id | RESIDUOS PELIGROSOS: ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
25 | ¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de residuos peligrosos?
25.1 | Gran Generador (Más de 10 Ton/año de RP)
25.2 | Pequeño Generador (> 400 kg/año y ≤ 10 Ton/año de RP)
25.3 | Microgenerador (≤400 kg/año de RP)
27 | Si es pequeño o gran generador ¿Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)?
27.1 | Si es microgenerador ¿Se ha registrado ante la autoridad estatal o municipal?
27.2 | Si es gran generador somete el Plan de Manejo a la SEMARNAT y cumple con las condicionantes marcadas por la autoridad
27.3 | Si es micro o pequeño generador ¿Se sujeta a un Plan de Manejo (formulación y ejecución)
28 | En caso de ser gran generador ¿Presental la COA ante SEMARNAT?
47 | ¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo, característica de peligrosidad, fecha de ingreso y salida del almacén?
3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados.
3.1 Hoja que indique: . La fuente de generación . La característica de peligrosidad . La cantidad generada . El total
3.2 Deben coincidir con los datos mostrados en la COA
3.3 Cuando sea necesario deberá efectuar el análisis de los residuos peligrosos como por ej. El aceite dieléctrico de los transformadores
Demostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple
54 | Las bitácoras cuentan con los siguientes datos (Gran y pequeño generador de RP)
54.1 | a. Nombre del residuo
54.2 | b.Características de peligrosidad
54.3 | c. Área o proceso donde se generó
54.4 | d. Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de RP
54.5 | e. Señalar la fase siguiente de manejo a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia (centro de acopio, disposición final, etc)
54.6 | f. Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo
54.7 | g.Nombre del Responsable técnico de la bitácora.
7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos.
7.1 El transporte de RPE se hace a través de empresas autorizadas POR LA SEMARNAT Y SCT.
7.2 Los vehículos REGISTRADOS EN LA AUTORIZACION DEBEN COINCIDIR CON LOS REGISTRADOS EN Los Manifietsos de entrega, transporte y recepción de residuos
7.3 En los Manifiestos de entrega, transporte y recepción, revisar y homologar nombres DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CON LOS DECLARADOS EN BITACORA. IMPORTANTE QUE HAYA CONGRUENCIA ENTRE LOS NOMBRES DE LOS RESIDUOS QUE SE MANEJAN DESDE EL ETIQUETADO, BITÁCORA Y MANIFIESTOS)
7.4 Dar al transportista el manifiesto original de entrega, transporte y recepción de RPE, con 2 copias firmadas.
7.5 Avisar a SEMARNAT cuando el destinatario no devuelva el manifiesto, después de 60 días naturales
7.6 Contar con los manifiestos originales, que se conserven de manera ordenada y secuencial
7.7 El centro de acopio no es el destinatario final de los residuos, la instalación es responsable de contar con los manifiestos que acrediten el adecuado manejo integral de los residuos.
Id | RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS
7.8 En este manejo integral, deben considerarse los residuos biológico infecciosos (RPBI), por mínima que sea la cantidad que se genera.
7.9 Los RPI son almacenados en centros de acopios, autorizados por la SEMARNAT. (maximo 30 días)
7.11 Considerar que la empresa que se lleva los RPBI tenga la autorización correspondiente
7.12 Considerar que no se mezclen RP incompatibles
Plan de Valorización de residuos: . LA VALORIZACION DE LOS RESIDUOS DEBE ESTAR INCLUIDA EN EL PLAN DE MANEJO, DE SER EL CASO
55 | Si usted está clasificado como gran o pequeño generador de residuos peligrosos, ¿Conserva la información y documentación durante los siguientes 5 años?
55.1 | a. Bitácoras
55.2 | b. Manifiestos
55.3 | c. Registros de resultados de cualquier prueba, análisis u otras determinaciones, o de los residuos enviados al sitio de tratamiento o de disposición final
Residuos Peligrosos
Id | Almacenamiento de Residuos Peligrosos (Almacén Temporal y Centros de Acopio) | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
58 | Si es usted es un pequeño, gran generador o prestador de servicios, y en sus instalaciones cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos, responda las preguntas siguientes referentes a las condiciones básicas de almacenamiento;
58.1 | ¿Está separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados?
58.2 | ¿Está ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, explosiones e inundaciones?
58.3 | ¿Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención, fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados?
58.4 | ¿Para residuos líquidos hay pisos con pendientes, trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo del volumen del recipiente de mayor tamaño?
58.5 | ¿Los pasillos permiten el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia?
58.6 | ¿Cuenta con sistemas de extinción de incendios y/o equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados?
58.7 | ¿Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados en lugares y formas visibles?
58.8 | ¿El almacenamiento se hace en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, y su separación adecuada para prevenir incompatibilidad, fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios?
58.9 | ¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical?
59 | Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas cerradas, responda las siguientes preguntas respecto a las instalaciones del almacén;
59.1 | ¿No existen conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos se viertan fuera del área protegida?
59.2 | ¿Sus paredes están construidas con materiales no inflamables?
59.3 | ¿Cuenta con ventilación?, De ser así ¿Cuál es su tipo?
59.4 | c.1 Ventilación natural
59.5 | c.2 Ventilación forzada
59.6 | ¿La ventilación es la adecuada para evitar acumulamiento de vapores peligrosos?
59.7 | ¿Cuentan con iluminación a prueba de explosión?
59.8 | ¿Rebasa la capacidad instalada de almacenamiento?
60 | Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas abiertas, además de las precisadas anteriormente, cumple con las siguientes especificaciones:
60.1 | ¿Están localizadas en sitios cuya altura sea como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona?
60.2 | ¿Los pisos son lisos y de material impermeable en las zonas de almacenamiento?
60.3 | ¿Los pasillos cuentan con material antiderrapante?
60.4 | En las áreas abiertas no techadas. ¿Almacena residuos peligrosos a granel cuando estos producen lixiviados?
60.5 | En las áreas abiertas no techadas. ¿Los residuos peligrosos están protegidos con algún material impermeable, evitando su dispersión por el viento?
60.6 | ¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los residuos peligrosos de acuerdo a su incompatibilidad?
62 | Idependientemente del tamaño ¿Sus residuos peligrosos almacenados temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses?
Id | RESIDUOS (BPC-Bifenilos policlorados) | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
129 | Identifica si tiene equipos eléctricos comó capacitores, transformadores y balastras
131 | ¿Verifica que sus equipos eléctricos cuentan con documentación que pueda proporcionar información sobre el contenido de BPC (Placa donde se especifique que no contiene BPC, Comprobante de descontaminación, Reporte de análisis u Hoja de datos de seguridad del aceite dieléctrico contenido en el equipo)?
132 | ¿Identifica, de ser el caso, sus equipos eléctricos BPC? (Sólo si la concentración de BPC es > a 50 ppm o 100 μg/100 cm3)
133 | ¿Considera las balastras de lámparas fluorescentes fabricadas antes de 1980, así como aquellas que carezcan de fecha de fabricación o indicación del contenido de BPC, como equipo eléctrico BPC?
Id | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
102 | Si su empresa genera Residuos Sólidos Urbanos (residuos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como residuos de otra índole) en una cantidad menor a 10 Ton/año, responda las siguientes preguntas:
106 | ¿Mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en inorgánicos e orgánicos?
108 | ¿Mantiene acciones de prevención y reducción de residuos sólidos?
Demostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple
2) Alta como generador: . De pedirlo la legislación local, la generación de RSU se presenta en la COA y de ser el caso se cumple con las obligaciones que se indiquen
. Resguarda los manifiestos donde registra las actividades de manejo del residuo
3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados . Mostrar el nombre del residuo, cantidad y fuente de la generación de RSU
3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados . Registro de los RSU en una bitácora
7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos.
8) Bitácoras residuos.
Id | RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
112 | Los Residuos de Manejo Especial generados en cantidad mayor a 10 Ton/año (residuos de alimentos, plásticos, cartón, papel, madera, metal), y Residuos No peligrosos generados en centros comerciales, tiendas departamentales, aeropuertos, terminales ferroviarias, y portuarias, y Residuos generados en instituciones de Salud (exceptuando los biológico-infecciosos), y Desechos que se generan en actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, y Desechos eléctricos y electrónicos, y Neumáticos usados
2) Alta como generador: . De ser el caso, presenta la autorización y el registro del Plan de manejo de RME que otorgó el Estado
113 | Presenta Plan de Manejo para los residuos de manejo especial generados. . haciendo valorización de los residuos
12) Planes de valoración de residuos.
Demostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple
1. COA de RME: Sólo en caso que lo pida la legislación local.
3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados Registro de Los RME en una bitácora: nombre del residuo, cantidad y fuente de la generación de RME, Área de manejo, Áreas de almacenamiento
7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos. . Los RME son recolectados por proveedores autorizados
7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos. . Se cuenta con contenerdores identificados
7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos. . Los RME son segregados y clasificados
8) Bitácoras residuos. . La instalación lleva bitácora de RME, en la que se reporta la cantidad generada mesualmente por cada fuente.

## Energia
Energía
Id | ASPECTOS A EVALUAR |  | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
4) Bitácoras de operación e equipos de generación y consumo de energía.
4.1 Mantenimientos preventivos electromecánicos a los equipos
4.2 Bitácora de recorrido diarios,
4.3 Mantenimiento anual a la Subestación, estudios y análisis
4.4 Mantenimiento a la planta de emergencia
4.5 Catálogo de transformadores, ubicación y evidencia que no contienen BPC
4.6 El prestador de servicios de mantto. debe entregar información, previa al inicio del mismo, que el aceite que se empleará está libre de BPC. 4.7 Tres meses después, el proveedor debe entregar información que el aceite del transformador está libre de BPC con un análisis realizado por laboratorio acreditado y aprobado. Conforme al numeral 6.8 de la NOM-133-SEMARNAT-2015.
Indicar consumo global de energía en KWh por año
1 | Identifica la forma de energía utilizada | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
1.1 | KWh | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
1.2 | Combustibles (Litros, Kilogramos, Gigajoules) | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
2 | Identifica la fuente y tipo de energía | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
2.1 | No renovable (Combustóleo, diésel, gas L.P., gas natural, etc.) | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
2.2 | Renovable (Hídrica, eólica, biocombustibles, biomasa, biogás, solar, etc.), o cogeneración | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
1) Programas de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía
3 | 1.1 El Programa de ahorro de energía debe estar actualizado, autorizado y en operación. | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
1.2 Detallar y reconocer en el informe con la evidencia detallada, los logros de la instalación en esa actividad.
Contrastar que efectivamente se han aplicado estrategias. Puede ser, por ejemplo: . Programas de ahorro de energía: . Sensores de movimiento, cambio de luminarias . Pláticas de sensibilización al personal . Capacitación . Campañas y ayudas visuales
2) Programas de cogeneración de energía. La instalación puede o no hacer uso de estos programas
3) Programas de uso de energía renovable. La instalación puede o no hacer uso de estos programas
5 | ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación y las evidencias de que es llevado a cabo en temas relacionados con los equipos de generación y consumo de energía? | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012

## RN, VS, RF
Vida Silvestre y Recursos Forestales
Id | ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
1 | 1) Manifestación de impacto ambiental.
1.1 En caso de aplicar presentar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), y cumplir con las condicionantes de la autorización
1.2 Si ha habido ampliaciones en m2 construidos o instalaciones, tener MIA y cumplir con las condicionantes
1.3 Cumplir con condicionantes en el tiempo como por ej. reforestación, informes semestrales, etc.
8) Permisos de legal procedencia.
8.1 Para flora y fauna que se tenga en la instalación, mostrar legal procedencia.
8.2 Inventario de flora y fauna para saber si hay especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Si se tiene fauna, demostrar el cuidado adecuado, contar con los permisos y que se cumpla con las condicionantes.
8.3 Si la flora proviene de extracción de la naturaleza (vida silvestre) se pide legal procedencia. Si es de ornato (siempre cuando no este protegida), así se señalar en el informe y no se levantará No Conformidad.
10) Estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo
11) Evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales, recursos forestales y la vida silvestre.
2) Permisos de uso de zona federal marítimo terrestre.
3) Planes de manejo de áreas naturales protegidas.
4) Planes de manejo de vida silvestre (Unidades de manejo ambiental, predios e instalaciones con manejo de vida silvestre en confinamiento como granjas y ranchos, entre otros.
5) Planes de manejo de recursos forestales (Unidades forestales).
6) Autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales, de la vida silvestre y/o de los recursos forestales.
7) Autorizaciones de aprovechamientos de bancos de materiales.
9) Licencias de caza o aprovechamiento.
4 | Cuenta con la descripción relevante del entorno natural a su instalación
5 | En caso de utilizar tarimas de madera, debe contar con su sello de certificación fitosanitaria de acuerdo a la NOM-144

## Riesgo y Emergencias
Riesgo y Emergencias Ambientales
Id | ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
1 | ¿Su instalación maneja sustancias que rebasan la cantidad de reporte de los 2 listados publicados por SEMARNAT en el DOF., que son el 1er. listado de Actividades Altamente Riesgosas (Manejo de sustancias tóxicas) y 2do. listado (Manejo de Sustancias inflamables y explosivas)?
2 | 1) Estudio de Riesgo Ambiental (ERA)
1.1 Si la instalación no es de alto riesgo a nivel federal, el ERA se solicita sólo si el ámbito local así lo demanda
1.2 De ser el caso, el Estudio de Riesgo Ambiental debe estar acreditado por protección civil o la autoridad competente aplicable, en apego con la normatividad municipal, estatal o Federal según aplique.
1.3 Se verificará que el programa esté apegado a las condiciones de operación de la instalación al momento de la verificación.
1.4 Bastará con el acuse de la autoridad correspondiente, en caso de que no cuente con respuesta de la misma.
1.5 Mostrar el listado de sustancias químicas que contenga: . Nombre comercial . Nombre químico . Tipo de riesgo (Salud.Iinflamabilidad.Reactividad.RE riesgos especiales.) . Cantidad almacenada . Cantidad de reporte . Ubicación
2) Programa para la Prevención de Accidentes, PPA
2.1 Verificar que la legislación lo solicite
2.2 En ese caso verificar vigencia y cumplimiento a condicionantes
2.3 CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACRETIDE EL CUMPLIIENTO.
3) Documentos (avisos, oficios, entre otros), que acreditan la actualización de los estudios y/o programas. Comunicados hacia la autoridad y los oficios de la autoridad a la empresa
4) Manifestación de Impacto Ambiental (en cualquiera de sus modalidades) La instalación puede o no requerir MIA federal. En dado caso, se determinará si la instalación requiere o no de la Evaluación del Impacto Ambiental.
5) Informe preventivo. Dependerá de la normatividad
6) Clasificación de riesgo de incendios
6.1 Mostrar o realizar estudio de la STPS solo en caso que la autoridad ambiental local no exija el estudio de riesgo ambiental.
6.2 Se verifica que el estudio de riesgo de incendio sea acorde con las operaciones de la instalación.
6.3 No se solicita mostrar la autorización de STPS o Protección Civil con respecto a la NOM porque ambientalmente no se está verificando toda la NOM, sino únicamente los numerales aplicables con vinculación al desempeño ambiental del hotel.
7) Análisis de riesgo potencial Se requerirá de este tipo de estudio si la instalación declara equipo como crítico
8) Programación, realización y evaluación de simulacros;
8.1 Programa interno de protección civil (cuenta con permisos autorizados por las Dependencias correspondientes).
8.1 Agregar evidencias de la realización de simulacros, su preparación, realización y evaluación para corrección y mejoras.
9) Programa de Seguridad (general o específico), siempre y cuando se relacione con el riesgo ambiental y/o la atención de emergencias ambientales. . Programa interno de protección civil actualizado y operando
10) Inventarios y/o planos de ubicación de equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos relacionados.
10.2 Contar con planos de ubicación de equipo de emergencia
10.3 Rutas de evacuación
10.4 Análisis de riesgo potencial únicamente de maquinaria y equipo declarado como crítico
11) Análisis de vulnerabilidad ambiental.
11.1 SE DEBE CONTAR CON EVIDENCIA DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES QUE APLIQUEN ANTE LA PRESENCIA O AVISO DE OCURRENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
11.2 Señalar en el informe si durante los dos últimos años han ocurrido este tipo de fenómenos y la aplicación del protocolo correspondiente, así como los resultados del mismo.
12) Estudios o evaluaciones de impacto ambiental internos. Estudio de riesgo ambiental acreditado por protección civil cumpliendo con la normatividad municipal y/o estatal. en su caso
13) Descripción de las instalaciones, su ubicación y entorno, vinculada al riesgo ambiental. Memoria descriptiva de la instalación en la que se comente acerca de los elementos del riesgo
14) Procedimientos o lineamientos para la realización de actividades u operación de elementos que protejan o prevengan a la empresa de la ocurrencia de riesgos ambientales identificados como practicas documentales en materia ambiental especificas para sus procesos operativos o como parte de actividades autorregulación.
14.1 Enunciar los procedimientos que ha realizado e implementado la instalación y que redunden en una disminución del riesgo ambiental.
14.2 Reforzar con la mplementación de dispositivos que mejoren la seguridad de los equipos
14.3 Programas de mantenimiento preventivos de: calentadores, cárcamos, trampas de grasa. análisis de descargas de aguas residuales, análisis de gases de combustión. reporte mensual de ingeniería y mantenimiento.
15) Dictámenes de riesgo por situación de explosión y/o incendio Estudio de la NOM-002-STPS-2010 (grado de riesgo de incendio)
16) Plan de atención a emergencias ambientales; Protocolos internos, que hacer en caso de… para los equipos críticos según la instalación
Id | De la operación y mantenimiento
17) Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y mantenimiento de equipos, áreas, sistemas, dispositivos, procesos, entre otros, relacionados con el riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales.
17.1 Presenta evidencias de capacitación en la materia
17.2 Nombre de los cursos, participantes, etc.
17.3 Manejo de sustancias químicas peligrosas
17.4 Prevención y combate de incendios
17.5 Vo. bo. de protección civil
18) Análisis, estudios, reportes, mediciones, avisos y/o dictámenes avalados, aprobados, verificados o dictaminados por una autoridad facultada (equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos);
18.1 Se realizan pruebas de presión. Este punto aplica a equipos que requieren dictamen de verificación (Tanque de gas). Hechos por laboratorios acreditados ante la EMA
18.2 Análisis y estudios de gases de combustión
18.3 Descargas de aguas residuales realizados por laboratorios acreditados por la EMA.
19) Medición de resistencia eléctrica de sistemas de puesta a tierra y pararrayos. Pruebas de resistividad con equipo calibrado y hecho por un laboratorio aprobado por la EMA
20) Determinación de clasificación de riesgo de incendio; Estudio de riesgo de incendio bajo la la NOM-002-STPS
21) Análisis de riesgo potencial (por ejemplo por el manejo de materiales peligrosos) . De acuerdo a la legislación local, análisis de riesgo potencial de maquinaria y equipo en la instalación por manejo de gas, diésel, etc.
22) Programa de Protección Civil (interno, específico o especial) Se cuenta con un Programa interno de Protección Civil que al menos ha sido presentado a la autoridad
23) Procedimientos de manejo de materiales peligrosos.
23.1 Análisis de riesgo potencial de maquinaria y equipo en la instalación por el manejo de gas, diésel, etc.
23.2 Presenta procedimientos para realizar actividades que prevengan la ocurrencia del riesgo ambiental, como: . Sustancias químicas . Hojas de seguridad
24) Dictámenes de riesgo por situación de explosión y/o incendio. Estudio de la nom-002-stps (grado de riesgo de incendio)
25) Dictamen de espesores de recipientes sujetos a presión usados para el manejo de materiales peligrosos.
25.1 Dictamen de espesores de recipientes sujetos a presión usados para el manejo de materiales peligrosos, como por ejemplo tanques de gas
25.2 Acreditación de la edad de los tanques de gas según revisión de NOM-002-STPS-2010 (ANÁLISIS, MANTENIMIENTO Y AUTORIZACIÓN)
26) Pruebas de presión.
. Tanque de gas y otros
. Reporte de Mantto. De la gasera, Vigente
27) Bitácoras de operación.
27.1 De los principales equipos
27.2 Reporte de Mantto. De la gasera, Vigente
28) Programas de mantenimiento. De los principales equipos
29) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo); De los principales equipos como compresores, tanques de gas, subestaciones, etc.
30) Expedientes de equipos críticos De las subetaciones y otros
11 | ¿Realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año?
14 | ¿La instalación eléctrica está debidamente entubada y se da mantenimiento periódicamente?
12 | ¿Cuenta con programas de revisión de los sistemas de seguridad y programas de calibración de instrumentación y control (Ej. Válvulas de seguridad, disparo y alarmas)?
13 | ¿Mantiene en buen estado válvulas, tuberías y conexiones de toda la organización?
De ser el caso ¿Dictamen a prueba de explosión para las instalaciones eléctricas, por una UV acrediata por EMA?
Id | Gas Natural | SÍ | No | No aplica
24 | ¿Realiza almacenamiento de Gas Natural para su consumo particular o de terceros dentro de sus instalaciones? En caso afirmativo conteste lo siguiente;
24.1 | ¿Presentar anualmente, el programa de mantenimiento del sistema y comprueba su cumplimiento con el dictamen de una unidad de verificación debidamente acreditada?
24.2 | ¿Lleva una bitácora para la supervisión, operación y mantenimiento de obras e instalaciones?
Id | Identificación y señalización | SÍ | No | No aplica
25 | ¿Mantiene la identificación de equipos o procesos donde maneja sustancias químicas peligrosas?
26 | ¿Mantiene sistemas de identificación y codificación de equipos (Ej. Tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta)?
27 | ¿Cuenta con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo?
28 | ¿Pone a disposición permanente de los trabajadores, para su consulta, las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas?
29 | ¿Señaliza los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas?
30 | ¿Se informa a trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización?
31 | ¿Capacita y adiestra a los trabajadores del centro de trabajo que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización?
Id | Dispositivos de seguridad
32) Dispositivos que eviten golpes, chispas, calentamiento o generación de flama abierta en ambientes explosivos. . En caso de tener equipo crítico y que su funcionamiento y legislación lo demande
34) Dispositivos de medición y control de presión que controlen que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo (válvulas de alivio de presión y manómetros);
34.1 Tanque de gas
34.2 Tanque de Compresores
34.3 Otros
35) Sistemas de alarma para emergencias
35.1 Alarma contra incendio
35.3Equipo de radio para las brigadas
35.34Programa interno de protección civil actualizado y operando. EL AUDITOR PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL, CORROBORAR ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES EN ESTE TEMA
35.5 DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN QUE EL PROGRAMA DE PC Y EQUIPOS DE ALARMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
39) Equipo de combate a incendio (fijo y/o móvil) para la atención de emergencias ambientales.
39.1 Vo. Bo. De Protección Civil 39.2 Descripción del equipo considerado en el Programa de Protección Civil
Vida útil de tanques estacionarios de gas LP. o equivalente . Normatividad local aplicable (capacidad instalada)
39.3 Ayuda visual en materia de riesgo . Verificar estado
39.4 Ayuda visual en materia de riesgo . Cumplimiento normativo en lo relativo a colores, rótulos, hojas de datos de sustancias, etc.
36) Dispositivos de lectura de nivel de llenado en sistemas de almacenamiento de materiales peligrosos;
37) Dispositivos que permitan interrumpir el flujo de materiales peligrosos (estado líquido y gaseoso);
38) Sistemas a prueba de explosión
31) Sistemas de relevo de presión y arrestador de flama.
33) Dispositivos de control de temperatura.
34) Considera los posibles escenarios de emergencia ambiental (causas, efectos probables, ubicación y demensiones)

## GA
Gestión Ambiental, Nivel de Desempeño Ambiental 1
Id | ASPECTOS A EVALUAR | Normatividad | SÍ | NO | LEGISLACIÓN LOCAL
7.2.9.a) Cuenta al menos con:
1.1 Requisitos ambientales identificados. Matríz de los requisitos ambientales
1.2 El objetivo y la meta de lograr y mantener en cumplimiento sus requerimientos ambientales. Política de la empresa en materia ambiental
1.3 Identificación, jerarquización y medición de sus aspectos ambientales significativos. Matriz de jerarquización de los aspectos ambientales significativos, de ser el caso que estén incluidos en el SGA
3 | ¿Cuenta con una metodología para Identificar, medir y jerarquizar sus aspectos ambientales significativos? | NMX-AA-162-SCFI-2012
18 | 1.4 Indicadores de desempeño ambiental específicos como una herramienta de control de sus aspectos ambientales significativos. | NMX-AA-162-SCFI-2012
2. Sus procedimientos de control operativo y/o administrativo, son vigentes y están alineados con las condiciones actuales de la Empresa. Que reflejen los últimos cambios tecnológicos que ha habido en la instalación
7.2.9.b.1) Lleva el control y monitoreo de sus indicadores de desempeño ambiental específicos a través de históricos y gráficos: consumo de agua, energía, generación de residuos, descarga de agua. . Mostrar los históricos y gráficos para los indicadores específicos
7.2.9.b.1) Que los datos sean coincidentes y coherentes con los indicadores y sus históricos.
7.2.9.b.1) Si cuenta con programas de mejora, se considera autorregulación o NDA2 según sea el caso.
| RP, RSU, RME |  |  |  | LEGISLACIÓN LOCAL
160 | ¿Cuáles son las metas e indicadores de Residuos de su instalación en función de sus procesos? Por ejemplo Kg de Residuos/m2, empleado, producción, servicio o cualquier otro
Plan de Valorización de residuos: . Autorregulación: establecimiento de procedimientos para el reciclaje, destrucción y tender a cero confinamiento
En RSU que el envío a rellenos sanitarios tienda a cero
Que el porcentaje de materiales reciclados se incremente
| Emisiones |  |  |  | LEGISLACIÓN LOCAL
48 | ¿Calcula el consumo de CO2 por servicio prestado, o por m2, por empleado o por producción? | NMX-AA-162-SCFI-2012
11 | ¿Tiene un programa en operación para el ahorro en la generación de emisiones? Autorregulación : . Sustiución de equipor por otros más eficaces . Reducción en el consumo de energía eléctrica y por ende en los GEI . Uso de gases refrigerantes ecológicos . Uso de filtros en la caseta de pintura con características tecnológicas superiores a las requeridas . Debe presentar resultados de sus mediciones y contar con un indicador histórico de su comportamiento. | NMX-AA-162-SCFI-2012
| Agua |  |  |  | LEGISLACIÓN LOCAL
5) Programas de ahorro de agua. . Si el estado no pide programas de ahorro de agua, entonces se considera como autorregulación. . En caso de no tener ahorros, el auditor lo debe de señalar.
19 | . Debe presentar resultados de sus mediciones y contar con un indicador histórico de su comportamiento. | Apartado lll.3.5 NMX-AA-162- SCFl-2012, LAU
19.1 | Reuso:
19.2 | Descarga Cero:
19.3 | Reducción del Volumen de Aguas Residuales:
Implementa técnicas de cosecha de agua
Utiliza mecanismos ahorradores de agua en baños, oficinas y servicios para reducir el consumo del agua
20 | ¿Cuenta con indicadores que muestren el consumo de agua general y/o por área en el tiempo?, asociados por ejemplo a: m3/empleado, m3/ servicio, m3/producción
| Suelo y Subsuelo |  |  |  | LEGISLACIÓN LOCAL
2 | ¿Ha revisado las condiciones de suelos en las siguientes áreas? Y las manteniene adecuadamente | NMX-AA-162-SCFI-2012
2.1 | Áreas de disposición de residuos
2.2 | Áreas de contratistas
2.3 | Talleres y lugares donde se manejan combustibles
2.4 | Patios y almacenes
Mejora los dispositivos y controles para evitar la contaminación del suelo
| Energía |  |  |  | LEGISLACIÓN LOCAL
6 | ¿Mide el consumo de energía en su instalación y tiene los resultados en históricos y gráficos de hace 2 años? | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
Cuenta con una meta de reducción del consumo de energía
Cuenta con un programa formal para el ahorro del consumo de energía
Sustituye equipos por otros más modernos que aseguran una reducción en el consumo de energía eléctrica
8 | Utiliza paneles solares
Utiliza equipos, como motores que permiten la cogeneración
Utiliza el calor generado en la instalación para calentar el agua
18 | Cambia lámparas por otras más eficientes
Emplea sensores de movimiento,
Imparte pláticas de sensibilización al personal
Se da capacitación en temas relacionados a la reducción del consumo de la energía
Campañas y ayudas visuales
7 | ¿Cuenta con indicadores del consumo de energía por: producción, cliente, servicio efectuado o empleado? Y los muestra en históricos y gráficos | Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012